## Hoja1
DATOS GENERALES | [16 empty] | PARÁMETROS BÁSICOS | [9 empty] | CONSTITUYENTES INORGÁNICOS METÁLICOS Y METALOIDES | [14 empty] | CONSTITUYENTES INORGÁNICOS NO METÁLICOS | [6 empty] | CONSTITUYENTES ORGÁNICOS AGREGADOS | [5 empty] | C. MICROBIOLÓG
Codigo | Pais | Monitoreo | Época | Año | Fecha_mue | Hora_mue | Nombre | Pto_muest | Tipo | Depto | Municipio | Comunidad | Este (latitud) | Norte (longitud) | Zona_UTM | Elevacion | CE | Ods | pH | SDT | SSed | SST | T | Turb | OD | TDS | Al | As | B | Ca | Cd | Cu | CrIII | Fe | Mn | Hg | Ni | Pb | Se | Na | Zn | NH3 | Cl_ | P | PO43_ | N (T) | SO42_ | S2_ | AyG | COT | C | DBOs | DQO | SAAM | Colifecal | Parasitos
[13 empty] | m | m |  | m | µS/cm | % | - | mg/L | mL/L | mg/L | °C | NTU | mg/L | cm | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/m^3 | mg/L | mg/L | mg/L | NMP/100mL | N/L
1 | Bolivia | Calidad | Avenida(húmeda) | 2014 | 2014-03-18 | 14:25 | Ltiti15 | Bahia de Copacabana | Lago | La Paz |  |  | 485255 | 8214523 | 19_S |  | 1486 | 109.7 | 8.68 | 955.82 |  | 4 | 15.9 | 0.45 |  |  |  | 0.008 | 1.291 | 58.14 | 0.002 | 0.055 |  | 1.299 | <0,005 | 0.176 | <0,029 | <0,017 |  | 183.72 | 0.048 | 0.09 | 190.39 |  | 0.033 |  | 218.48 |  |  |  |  | 2 | <5,00 |  | <1 |  | <1
2 | Bolivia | Calidad | Avenida(húmeda) | 2014 | 2014-03-18 | 15:22 | Ltiti16 | Copacabana sector Cusijata | Lago | La Paz |  |  | 490716 | 8213763 | 19_S |  | 1550 | 90.08 | 9.22 | 973.02 |  | 4 | 15.86 | 0.5 |  |  |  | 0.031 | 1.202 | 58.49 | 0.002 | 0.058 |  | 0.759 | 0.037 | 0.135 | 0.099 | <0,017 |  | 190.89 | 0.036 | 0.07 | 192.34 |  | 0.043 |  | 229.3 |  |  |  |  | 2 | <5,00 |  | <1
3 | Bolivia | Calidad | Avenida(húmeda) | 2014 | 2014-03-18 | 15:00 | Ltiti16.1 | Bahia de Copacabana frente a hoteles | Lago | La Paz |  |  | 480085 | 8212866 | 19_S |  | 1436 | 109.8 | 8.62 | 942.99 |  | 5 | 15.7 | 0.4 |  |  |  | <0,005 | 1.173 | 58.33 | 0.002 | 0.115 |  | 0.092 | <0,005 | 0.627 | 0.145 | <0,017 |  | 180 | 0.031 | 0.05 | 198.5 |  | 0.022 |  | 196.84 |  |  |  |  | 2 | <5,00 |  | 2300
4 | Bolivia | Calidad | Avenida(húmeda) | 2014 | 2014-03-19 | 7:34 | Ltiti17 | Isla del Sol Challapampa | Lago | La Paz |  |  | 477441 | 8238192 | 19_S |  | 1374 | 92 | 9.3 | 926.66 |  | 7 | 13.1 | 0.45 |  |  |  | 0.007 | 1.276 | 58.73 | 0.002 | <0,035 |  | 0.071 | 0.113 | 0.276 | 0.293 | <0,017 |  | 172.2 | 0.019 | 0.16 | 200.26 |  | 0.012 |  | 188.77 |  |  |  |  | 2 | 6 |  | 28
5 | Bolivia | Calidad | Avenida(húmeda) | 2014 | 2014-03-19 | 8:40 | Ltiti18 | Centro entre Isla del Sol y Escoma | Lago | La Paz |  |  | 477030 | 8251762 | 19_S |  | 1470 | 93 | 9.26 | 968.24 |  | 2 | 14 | 0.7 |  |  |  | <0,005 | 1.247 | 60.92 | 0.005 | <0,035 |  | 0.179 | 0.039 | 0.116 | 0.405 | <0,017 |  | 186.9 | 0.02 | 0.12 | 197.72 |  | 0.001 |  | 211.26 |  |  |  |  | 1 | <5,00 |  | 6
6 | Bolivia | Calidad | Avenida(húmeda) | 2014 | 2014-03-19 | 9:50 | Ltiti19 | Desembocadura del Río Suches | Lago | La Paz |  |  | 481085 | 8265470 | 19_S |  | 1390 | 86 | 8.7 | 891.43 |  | 3 | 12.21 | 2.1 |  |  |  | 0.009 | 1.084 | 54.24 | 0.003 | <0,035 |  | 1.067 | 0.089 | 0.137 | <0,029 | <0,017 |  | 174.2 | 0.034 | 0.04 | 178.81 |  | 0.001 |  | 198.56 |  |  |  |  | 1 | 6 |  | 16
7 | Bolivia | Calidad | Avenida(húmeda) | 2014 | 2014-03-19 | 12:55 | Ltiti20 | Lago mayor frente a Carabuco | Lago | La Paz |  |  | 491586 | 8252173 | 19_S |  | 1570 | 79.4 | 8.9 | 1000.62 |  | 3 | 14.27 | 0.75 |  |  |  | 0.031 | 1.099 | 59.84 | 0.002 | <0,035 |  | 4.003 | 0.094 | 0.051 | <0,029 | <0,017 |  | 202 | 0.047 | 0.06 | 202.99 |  | 0.012 |  | 232.22 |  |  |  |  | 1 | 10 |  | 3
8 | Bolivia | Calidad | Avenida(húmeda) | 2014 | 2014-03-19 | 15:45 | Ltiti20.1 | Frente Ancoraimes | Lago | La Paz |  |  | 516127 | 8231667 | 19_S |  | 1550 | 87.4 | 9 | 960.04 |  | 5 | 15.45 | 0.2 |  |  |  | 0.019 | 1.276 | 61.85 | 0.003 | <0,035 |  | 3.255 | 0.094 | 0.111 | 0.136 | <0,017 |  | 190.89 | 0.051 | 0.05 | 201.04 |  | 0.001 |  | 205.77 |  |  |  |  | <1,00 | <5,00 |  | 1
9 | Bolivia | Calidad | Avenida(húmeda) | 2014 | 2014-03-19 | 8:30 | Ltiti21 | Al sur oeste de la isla de la Luna | Lago | La Paz |  |  | 503515 | 8225496 | 19_S |  | 1484 | 105.3 | 8.6 | 933.09 |  | 4 | 15.2 | 0.25 |  |  |  | 0.027 | 1.202 | 59.29 | 0.002 | 0.154 |  | 0.168 | <0,005 | 0.209 | 0.221 | <0,017 |  | 191.9 | 0.036 | 0.07 | 199.28 |  | 0.001 |  | 169.07 |  |  |  |  | 1 | <5,00 |  | <1
10 | Bolivia | Calidad | Avenida(húmeda) | 2014 | 2014-03-19 | 10:20 | Ltiti22 | Frente Bahía de Achacachi | Lago | La Paz |  |  | 522521 | 8232333 | 19_S |  | 1383 | 101.6 | 8.82 | 874.87 |  | 5 | 14.2 | 0.55 |  |  |  | 0.038 | 1.055 | 54.31 | 0.002 | 0.194 |  | 0.071 | 0.126 | 0.232 | 0.218 | <0,017 |  | 172.2 | 0.037 | 0.08 | 181.54 |  | 0.022 |  | 185.76 |  |  |  |  | 2 | 12 |  | 2
11 | Bolivia | Calidad | Avenida(húmeda) | 2014 | 2014-03-19 | 11:20 | Ltiti23 | Santiago de Huata | Lago | La Paz |  |  | 516233 | 8205039 | 19_S |  | 1443 | 109.2 | 8.89 | 939.32 |  | 5 | 15.1 | 0.2 |  |  |  | <0,005 | 0.863 | 59.26 | 0.002 | 0.059 |  | 0.812 | 0.049 | 0.126 | 0.097 | 0.169 |  | 182.7 | 0.024 | 0.07 | 182.12 |  | 0.033 |  | 220.62 |  |  |  |  | 2 | 6 |  | <1
12 | Bolivia | Calidad | Avenida(húmeda) | 2014 | 2014-03-19 | 15:51 | Ltiti24 | Salida estrechode Tiquina | Lago | La Paz |  |  | 518739 | 8205039 | 19_S |  | 1506 | 102.5 | 8.7 | 997.04 |  | 6 | 16.2 | 0.25 |  |  |  | 0.044 | 0.789 | 60.5 | 0.001 | <0,035 |  | 2.998 | <0,005 | 0.184 | 0.064 | 0.056 |  | 194.53 | 0.03 | 0.06 | 184.27 |  | 0.033 |  | 251.46 |  |  |  |  | 1 | 8 |  | 1
13 | Bolivia | Calidad | Avenida(húmeda) | 2014 | 2014-03-19 | 16:40 | Ltiti25 | Bahia de Chua | Lago | La Paz |  |  | 527646 | 8206407 | 19_S |  | 1557 | 107 | 9.02 | 1000.3 |  | 3 | 16 | 0.4 |  |  |  | 0.028 | 0.804 | 59.93 | 0.001 | 0.049 |  | 0.189 | 0.008 | 0.227 | 0.114 | <0,017 |  | 197.46 | 0.024 | 0.16 | 196.16 |  | 0.033 |  | 254.88 |  |  |  |  | 2 | 10 |  | <1
14 | Bolivia | Calidad | Avenida(húmeda) | 2014 | 2014-03-19 | 17:54 | Ltiti26 | Bahia de Huarina | Lago | La Paz |  |  | 541147 | 8204018 | 19_S |  | 1564 | 99.4 | 8.67 | 980.64 |  | 8 | 15.6 | 0.3 |  |  |  | 0.022 | 1.579 | 60.22 | 0.001 | 0.085 |  | 0.084 | 0.005 | 0.274 | 0.042 | <0,017 |  | 190.89 | 0.021 | 0.14 | 197.33 |  | 0.022 |  | 229.02 |  |  |  |  | 1 | 8 |  | <1
15 | Bolivia | Calidad | Avenida(húmeda) | 2014 | 2014-03-20 | 8:15 | Ltiti27 | Frente a Puerto Perez | Lago | La Paz |  |  | 539797 | 8197450 | 19_S |  | 1564 | 96.6 | 8.21 | 949.14 |  | 5 | 14.6 | 0.35 |  |  |  | 0.026 | 1.416 | 51.75 | 0.001 | 0.187 |  | 0.184 | 0.087 | 0.156 | 0.177 | <0,017 |  | 184.58 | 0.021 | 0.12 | 196.75 |  | 0.054 |  | 212.99 |  |  |  |  | 2 | 28 |  | <1
16 | Bolivia | Calidad | Avenida(húmeda) | 2014 | 2014-03-20 | 9:00 | Ltiti28 | Este de Suriqui | Lago | La Paz |  |  | 531922 | 8200171 | 19_S |  | 1564 | 97.3 | 8.73 | 938.66 |  | 11 | 14.9 | 0.55 |  |  |  | 0.024 | 1.538 | 60.71 | 0.002 | 0.077 |  | 0.869 | 0.091 | 0.164 | 0.185 | <0,017 |  | 189.07 | 0.031 | 0.18 | 194.41 |  | 0.033 |  | 189.36 |  |  |  |  | 2 | 14 |  | <1
17 | Bolivia | Calidad | Avenida(húmeda) | 2014 | 2014-03-20 | 11:50 | Ltiti29 | Bahia de Tiraska | Lago | La Paz |  |  | 530359 | 8191300 | 19_S |  | 1361 | 81 | 7.85 | 896.07 |  | 8 | 17.15 | 0.5 |  |  |  | <0,005 | 1.443 | 57.23 | 0.001 | 0.067 |  | 0.069 | 0.017 | 0.179 | 0.048 | 0.047 |  | 178.71 | 0.022 | 0.39 | 160.48 |  | 0.074 |  | 191.34 |  |  |  |  | 3 | 24 |  | <1
18 | Bolivia | Calidad | Avenida(húmeda) | 2014 | 2014-03-20 | 12:35 | Ltiti29.1 | Cohana | Lago | La Paz |  |  | 536318 | 8189860 | 19_S |  | 522 | 32.7 | 6.89 | 355.32 |  | 33 | 15.2 | 50 |  |  |  | 0.011 | 0.248 | 42.96 | 0.001 | 0.045 |  | 3.331 | 0.283 | 0.173 | <0,029 | <0,017 |  | 46.2 | 0.049 | 0.18 | 30.61 |  | 0.45 |  | 66.3 |  |  |  |  | 4 | 12 |  | 100
19 | Bolivia | Calidad | Avenida(húmeda) | 2014 | 2014-03-20 | 12:55 | Ltiti30 | Norte de Taraco | Lago | La Paz |  |  | 526596 | 8188330 | 19_S |  | 515.5 | 64.5 | 7.7 | 362.3 |  | 4 | 17.6 | 2.1 |  |  |  | 0.027 | 0.438 | 41.67 | 0.001 | 0.17 |  | 1.563 | 0.217 | 0.22 | 0.242 | 0.053 |  | 45.15 | 0.037 | 0.41 | 37.64 |  | 0.116 |  | 69.83 |  |  |  |  | 3 | 16 |  | 2
20 | Bolivia | Calidad | Avenida(húmeda) | 2014 | 2014-03-20 | 14:29 | Ltiti31 | Límite P/B al noroeste de Taraco | Lago | La Paz |  |  | 511484 | 8187823 | 19_S |  | 1727 | 103.9 | 8.5 | 1057.07 |  | 3 | 16.92 | 0.4 |  |  |  | 0.058 | 1.647 | 56.42 | 0.002 | 0.074 |  | 0.992 | 0.018 | 0.064 | 0.098 | 0.11 |  | 212.1 | 0.044 | 0.07 | 225.02 |  | 0.91 |  | 269.66 |  |  |  |  | 1 | 16 |  | <1
21 | Bolivia | Calidad | Avenida(húmeda) | 2014 | 2014-03-20 | 15:45 | Ltiti32 | Frente a Cohana | Lago | La Paz |  |  | 503712 | 8180630 | 19_S |  | 1708 | 107.1 | 8.6 | 1051.31 |  | 1 | 16.56 | 0.6 |  |  |  | 0.024 | 1.457 | 56.21 | 0.002 | 0.111 |  | 0.382 | 0.011 | 0.051 | 0.122 | 0.09 |  | 212.1 | 0.032 | 0.14 | 231.65 |  | 0.064 |  | 272.07 |  |  |  |  | 2 | 20 |  | <1
22 | Bolivia | Calidad | Avenida(húmeda) | 2014 | 2014-03-20 | 16:35 | Ltiti33 | Intervalo entre Santa Rosa y Guaqui | Lago | La Paz |  |  | 507468 | 8175020 | 19_S |  | 1779 | 96.4 | 8.23 | 1086.75 |  | 4 | 16.12 | 0.55 |  |  |  | 0.01 | 1.599 | 59.87 | 0.002 | 0.067 |  | 0.242 | 0.012 | 0.06 | 0.206 | <0,017 |  | 210.08 | 0.033 | 0.24 | 249.88 |  | 0.095 |  | 275.67 |  |  |  |  | 2 | 26 |  | <1
23 | Bolivia | Calidad | Avenida(húmeda) | 2014 | 2014-03-20 | 15:42 | Ltiti34 | Frente a Bahía de Guiaqui | Lago | La Paz |  |  | 509953 | 8171990 | 19_S |  | 1814 | 94.7 | 8.51 | 1060.06 |  | 6 | 16.03 | 0.4 |  |  |  | 0.011 | 1.525 | 57.12 | 0.002 | 0.097 |  | 0.594 | 0.017 | 0.063 | 0.121 | 0.107 |  | 212.1 | 0.033 | 0.2 | 247.25 |  | 0.074 |  | 258.68 |  |  |  |  | 4 | 32 |  | <1
24 | Bolivia | Calidad | Avenida(húmeda) | 2014 | 2014-03-20 | 17:53 | Ltiti35 | Bahía Desaguadero | Lago | La Paz |  |  | 496323 | 8169015 | 19_S |  | 1780 | 106.1 | 8.54 | 1101.62 |  | 1 | 16.15 | 0.35 |  |  |  | 0.042 | 1.321 | 56.59 | 0.001 | <0,035 |  | 0.946 | 0.013 | 0.059 | <0,029 | 0.181 |  | 232.3 | 0.03 | 0.09 | 243.15 |  | 0.074 |  | 280.32 |  |  |  |  | 2 | 24 |  | 5
25 | Bolivia | Calidad | Avenida(húmeda) | 2014 | 2014-03-20 | 11:25 | RKata01 | Puente Río Katari | Lago | La Paz |  |  | 557299 | 8168963 | 19_S |  | 1026 | 106.8 | 9.03 | 791.95 |  | 98 | 17.2 | 110 |  |  |  | 0.077 | 0.221 | 92.21 | 0.001 | 0.114 |  | 5.465 | 0.144 | 0.116 | 0.07 | <0,017 |  | 100.8 | 0.058 | 0.44 | 37.44 |  | 0.127 |  | 205.77 |  |  |  |  | 4 | 20 |  | 400
26 | Bolivia | Calidad | Avenida(húmeda) | 2014 | 2014-03-20 | 13:10 | Ltiti17 | Entrada Río Katari | Lago | La Paz |  |  | 537121 | 8190076 | 19_S |  | 156 | 88.3 | 4.34 | 387.53 |  | 33 | 17.4 | 45 |  |  |  | 0.006 | 0.004 | 33.53 | 0 | <0,035 |  | 1.4 | 0.3 | 0.085 | 0.149 | <0,017 |  | 31 | 0.049 | 0.23 | 31.2 |  | 0.189 |  | 81.26 |  |  |  |  | 2 | 16 |  | 800
Note on A2: Código asignado al punto o estación de monitoreo
Note on B2: Perú o Bolivia
Note on C2: Calidad de agua o Biomasa
Note on D2: AVENIDA O ESTIAJE
Note on E2: Año de monitoreo
Note on F2: Fecha de muestreo
Note on G2: Hora de muestreo
Note on H2: Nombre corto de la estación
Note on I2: Sitio, lugar o punto exacto donde se tomó la muestra
Note on J2: Tipo de cuerpo de agua: Quebrada, Arroyo, Riachuelo, Río, Laguna, Lago, Embalse, Pozo somero, Pozo profundo, etc.
Note on K2: Departamento con jurisdicción en el cuerpo de agua
Note on L2: Municipio con jurisdicción en el cuerpo de agua
Note on M2: Población o comunidad donde se encuentra el sitio de monitoreo
Note on N2: Coordenada X en UTM (m)
Note on O2: Coordenada Y en UTM (m)
Note on Q2: en msnm
Note on R2: Conductividad eléctrica en microSiemens/cm (µS/cm)
Note on S2: Oxígeno disuelto en % de saturación
Note on U2: Sólidos disueltos totales en mg/L
Note on V2: Sólidos sedimentables en mg/L
Note on W2: Sólidos suspendidos totales en mg/L
Note on X2: Temperatura en °C
Note on Y2: Turbidez en NTU
Note on Z2: Oxido disuelto(c/O2) mg/L
Note on AA2: Transparencia al Disco Secchi en cm.
Note on AB2: Aluminio en mg/L
Note on AC2: Arsénico en mg/L
Note on AD2: Boro en mg/L
Note on AE2: Calcio en mg/L
Note on AF2: Cadmio en mg/L
Note on AG2: Cobre en mg/L
Note on AH2: Cromo trivalente en mg/L
Note on AI2: Hierro soluble en mg/L
Note on AJ2: Manganeso en mg/L
Note on AK2: Mercurio en mg/L
Note on AL2: Niquel en mg/L
Note on AM2: Plomo en mg/L
Note on AN2: Selenio en mg/L
Note on AO2: Sodio en mg/L
Note on AP2: Cinc en mg/L
Note on AQ2: Nitrógeno amoniacal como Amoniaco en mg/L
Note on AR2: Cloruros en mg/L
Note on AS2: Fósforo total en mg/L
Note on AT2: Fosfato total en mg/L
Note on AU2: Nitrógeno total en mg/L
Note on AV2: Sulfatos en mg/L
Note on AW2: Sulfuros en mg/L
Note on AX2: Aceites y Grasas en mg/L
Note on AY2: Carbono orgánico Total en mg/L
Note on AZ2: Clorofila
Note on BA2: Demanda Bioquímica de Oxígeno en mg O2/L
Note on BB2: Demanda química de oxígeno en mg O2/L
Note on BC2: Sustancias activas al azul de metileno (detergentes) en mg/L
Note on BD2: Coliformes fecales en NMP/100 mL
Note on BE2: en número de parásitos/L

## Limites_RMCH
No | Parámetros | Unidad | Cancerígeno | Clase “A” |  | Clase “B” |  | Clase “C” |  | Clase “D” |  | Clase “Crítica” | 50% máx
1 | 2 | 3 | 4 | Min | Máx | Min | Máx | Min | Máx | Min | Máx | Valor
Parámetros básicos
1 | Conductividad |  |  | 0 | 140 | >140 | 300 | >300 | 500 | >500 | 1600 | >1 600
2 | Oxigeno disuelto (c/O2 saturación) | % | No | >80 |  | 70 | 80 | 60 | <70 | 50 | <60 | <50
3 | pH |  | No | 6 | 8.5 | >8,5 | 9 |  |  |  |  | < 6 y > 9 | 5,7 < pH < 9,2
4 | Solidos disueltos totales | mg/L |  | 0 | 1000 | - | - | >1 000 | 1500 | - | - | >1 500 | 2250
5 | Solidos sedimentarios | mg/L mL/L | No | 0 | <10 | 10 | <30 | 30 | <50 | 50 | <100 | ≥100 | 150
6 | Sólidos suspendidos totales |  |  | 0 | 1 | >1 | ≤10 | >10 | ≤100 | >100 | ≤200
7 | Temperatura (diferencia con el c. receptor) | °C |  | -3 | +3 | -3 | +3 | -3 | +3 | -3 | +3 | > ± 3
8 | Turbidez | UNT | No | 0 | <10 | 10 | <50 | 50 | <100 | 100 | <200 | ≥200 | 300
9 | Oxigeno disuelto (c/O2) | mg/L
10 | Transparencia al disco Secchi | cm
Constituyentes inorgánicos metálicos
11 | Aluminio (c/Al) | mg/L |  | 0 | 0.2 | >0,2 | 0.5 | >0,5 | 1 | - | - | >1 | 1.5
12 | Arsenico total (c/As) | mg/L | Si | 0 | 0.05 | - | - | - | - | >0,05 | 0.1 | >0,1
13 | Boro (c/B) | mg/L |  | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | >1,0 | 1.5
14 | Calcio (c/Ca) | mg/L | No | 0 | 200 | >200 | 300 | - | - | >300 | 400 | >400 | 600
15 | Cadmio (c/Cd) | mg/L | No | 0 | 0.005 | - | - | - | - | - | - | >0,005
16 | Cobre (c/Cu) | mg/L | No | 0 | 0.05 | >0,05 | 1 | - | - | - | - | >1,0 | 1.5
17 | Cromo Trivalente (c/Cr3+) | mg/L | No | 0 | 0.12 | >0,12 | 0.6 | - | - | >0,6 | 1.1 | >1,1 | 1.65
18 | Hierro Soluble (c/Fe) | mg/L | No | 0 | 0.3 | - | - | >0,3 | 1 | - | - | >1,0 | 1.5
19 | Manganeso (c/Mn) | mg/L | No | 0 | 0.5 | >0,5 | 1 | - | - | - | - | >1,0 | 1.5
20 | Mercurio (c/Hg) | mg/L | No | 0 | 0.001 | - | - | - | - | - | - | >0,001
21 | Niquel (c/Ni) | mg/L | Si | 0 | 0.05 | - | - | >0,05 | 0.5 | - | - | >0,5 | 0.75
22 | Plomo (c/Pb) | mg/L | No | 0 | 0.05 | - | - | - | - | >0,05 | 0.1 | >0,1
23 | Selenio (c/Se) | mg/L | No | 0 | 0.01 | - | - | - | - | >0,01 | 0.05 | >0,05 | 0.075
24 | Sodio (c/Na) | mg/L | No | 0 | 200 | - | - | - | - | - | - | >200 | 300
25 | Zinc (c/Zn) | mg/L | No | 0 | 0.2 | - | - | >0,2 | 5 | - | - | >5,0 | 7.5
Constituyentes inorgánicos no metálicos
26 | Amoniaco (c/NH3) | mg/L | No | 0 | 0.05 | >0,05 | 1 | >1,0 | 2 | >2,0 | 4 | >4,0 | 6
27 | Cloruros (c/Cl) | mg/L | No | 0 | 250 | >250 | 300 | >300 | 400 | >400 | 500 | >500 | 750
28 | Fosfato Total (c/PO43-) | mg/L | No | 0 | 0.4 | >0,4 | 0.5 | >0,5 | 1 | - | - | >1,0
29 | Nitrogeno total (c/N) | mg/L | No | 0 | 5 | >5 | 12 | - | - | - | - | >12 | 18
30 | Sulfatos (c/SO4) | mg/L | No | 0 | 300 | >300 | 400 | - | - | - | - | >400 | 600
31 | Sulfuros (c/S) | mg/L | No | 0 | 0.1 | - | - | >0,1 | 0.5 | >0,5 | 1 | >1,0 | 1.5
32 | fosforo total (c/P) | mg/L
Constituyentes orgánicos agregados
33 | Aceites y Grasas | mg/L | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | >0,3 | 1 | >1 | 1.5
34 | DBO5 (c/O2) | mg/L | No | 0 | <2 | 2 | <5 | 5 | <20 | 20 | < 30 | ≥30
35 | DQO (c/O2) | mg/L | No | 0 | <5 | 5 | <10 | 10 | <40 | 40 | < 60 | ≥60
36 | SAAM (Detergentes) | mg/L |  | 0 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | >0,5 | 0.75
37 | Carbono Organico total | mg/L
38 | Cloroflala A | mg/m3
Constituyentes microbiológicos
39 | Colifecales | NMP/100 mL | No | 0 | <5 | 5 | <200 | 200 | <1 000 | 1000 | <5 000 | ≥5 000
40 | Parasitos | N/L |  | 0 | <1 | [6 empty] | ≥1 | -